- 公共安全秩序突发应急预案

一、火警应急处理程序

（一）图表说明

显示火警报告

其他火警报告

当值巡逻员

①误报

自行灭火

②一般

监控中心

③重大

泰达学院

消防局

救护中心

物业中心现场指挥部

工程

对设备进行控制并切断电源

疏散

组织人员疏散并控制通道

灭火

控制火势并建立警戒线

检查确认记录

记录保护区域

中心

警戒、指挥并随时给予支援

现       场

1

3

4

a

b

c

d

5

火警应急处理程序图

（二）文字说明：

1．当值人员接到监控中心的火警警报后立刻前往事发现场了解情况（不少于2名人员）

2．当值人员按三种情况分别处理：

（1）误报：在确认地检查后确定是误报，记录并报告监控中心，由监控中心备案。

（2）一般可以控制的火警：立即用消防器具扑灭火情（注意力所能及并控制火势），确认火情完全扑灭后，记录并报告监控中心和值班经理，监控中心按照火情对南开大学泰达学院的损失程度，向业主单位进行通报。同时由物业公司行政管理部了解火情发生的原因，防止再次发生类似事件。

（3）重大火灾应控制火势并立即通知监控中心。

3．监控中心发出火情警报，通知服务中心经理，由值班经理或现场最高级别管理人员组织成立现场指挥部组织抢险。其他人员按照日常火灾演练程序组成两个抢险队伍。

（1）整个南开大学泰达学院拉响火警警报，疏散抢险队组织该项目人员背离火灾方向向上或向下疏散，疏散时严格按防烟雾方式撤离，注意关护老弱病残和逐层检查确保无人。

（2）灭火抢险队用各种消防器材控制并扑灭火势，尽量减少对南开大学泰达学院的其他损坏、损失。注意控制各个通道进行有效隔离。

（3）接报后按应急预案指挥灭火，附近分公司物业项目待命随时进行支援。

（4）工程技术部切断火灾范围电源，开启各类消防装置和消防水泵，迫降电梯、控制消防电梯并做好随时应急准备。

4．监控中心在指挥部的领导下，通知消防、救护及业主单位（注意报警时应报清该项目火情所处地段、燃烧火级及面积），注意配合消防单位进行灭火。

5．南开大学泰达学院、消防局和物业服务中心三方调查火灾原因，处理肇事人员并联系保险公司进行理赔。物业服务中心组织人员和相关部门进行善后处理，尽快恢复正常秩序。

6．遇到火灾时候的人员疏散

当发生火灾时，在接到人员撤离命令后，我物业服务中心全体人员马上全部投入到紧急撤离工作，在楼内的清洁、客服、工程、保安人员会马上疏散各个楼层的人员到紧急逃生通道，救助受伤人员，确保所有可救援人员安全离开后最后离开灾害地点。同时安全保卫人员进行人员疏散工作与抢救工作，维护秩序，安抚精神紧张的人员耐心等待救援。在楼外的所有安保人员立即协助出入口的安保人员，确保出入口的秩序，杜绝造成不必要的踩踏等恶性事件。

二、车辆盗损及车辆伤人应急处理程序

（一）图表说明

当值监控人员

秩序维护部部部

车辆遇盗

车辆受损

伤及行人

调查

报警

车主原因

管理原因

协助理赔

协助脱困

取证调查

记录解决

伤害及意外处理程序

取证调查

指挥警告

指挥警告

搜寻

（1）

（2）

（3）

（4）

①

②

③

①

②

③

①

②

a

b

c

a

bb

车辆盗损应急处理程序图

（二）文字说明：

1．秩序维护部接到监控当值人员的报告后，到现场协助处理。

2．属于车辆遇盗，必须第一时间通知车主及业主单位，协助封锁现场。

3．属于车辆受损，按下面两种情况处理。

（1）车主原因

A、一般车主原因，可能有三种情况，一种是车主之间的互碰，一种是车主自身的碰伤，第三种是损及其他车辆。针对第一种情况，立即控制现场局面，协调双方冷静处理，必要时协助保护现场或者取证；针对第二种情况，协助车主取证并理赔；第三种情况，保护现场，立即通知被损车辆的车主到达现场，协助双方理性地解决问题，必要时扣住肇事车辆等候处理。

B、由于车辆的受损可能造成现场阻塞，注意控制现场交通，警示其他车辆防止再次发生意外。

C、如果受损车辆被物品卡夹，在一切手续办理完毕后，协助安全弄出车辆。

（2）管理原因

A、第一时间保护现场，拍照并记录。由肇事方负责赔偿，无法找出肇事方，物业分公司按实际情况进行处理，查看车场监控录像，分析原因或联系保险公司进行理陪。

B、如属于非正常程序可以解决的问题，记录并报上级主管处理。

4．伤及行人

（1）伤亡人员按南开大学泰达学院人员伤亡应急处理程序处理

（2）报告公安机关协助取证调查。

（3）由于车辆的受损或人员伤亡，可能造成现场阻塞，注意控制疏导现场交通，警示其他车辆再次发生意外。

三、治安及意外伤害事故应急处理预案

（一）图表说明

封锁现场，强制隔离

当值经理

报警信息

人员受伤

控制肇事方

紧急救助

报警110

总结汇报

护送医院

治安及意外伤害处理程序图

（二）文字说明：

1．南开大学泰达学院治安突发事件应急处理方案

（1）无论任何单位、用户及值班人员或其它职员，只要发现刑事罪案，应在第一时间内通知本项目管理部门和应急分队。

（2）监控中心在监控中发现刑事罪案应在第一时间内通知值班经理和应急分队迅速赶赴现场，并通知当地公安机关。

（3）应急分队和当值安全管理员接到报警后在五分钟内必须派人赶到现场。

（4）当值安全管理员在当值主管指挥下，迅速封锁外围及内线出口，除警察保安人员外，所有车辆、人员未经允许不得出入。

（5）应急分队赶到现场后，马上进行各项抢救工作。同时划定现场保护范围，无关人员不得进入保护现场，同时不得移动现场的任何物品。

（6）保安负责人到现场后，立即对现场情况进行安排和指挥。

2．人命罪案

（1）由专人按指定路线进入现场，查明和判断当事人是否死亡。

（2）如未死亡，立即抢救，力求现场不受破坏。

（3）如当事人尚能讲话，应利用一切时机，问明原因。

（4）如当事人是凶犯，除急救外，还要注意监视，防止意外。

（5）如当事人已无抢救必要时，应就地保持原状，以备勘验，并封锁现场。

（6）现场的一切对象均应严密保护，不得踩踏或清扫。

3．爆炸罪案

（1）在救火过程中注意观察风向、火势、火焰、火烟颜色等，如发现引发物，有条件时要抢救出来。

（2）对于不能制止火势蔓延，并发现火场中的尸体，估计可能被堵时，应设法移出火场，并记清当时的位置姿势。

4．盗窃破坏罪案

外围设岗，无关人员未经允许不得进入；如证实发生罪案，要立即打电话报警。报警后应留守现场，直至警务人员到达。

（1）犯罪分子出入的通道、爬越的窗户、打开的箱柜、抽屉为保护的重点。

（2）犯罪分子留在现场的痕迹要保持原状，以免留下新的痕迹。对撒落在地上的物品一律不准接触和移动。

（3）注意周围有犯罪分子在徘徊、坐卧的地方或其它工具痕迹，应予以保护。

（4）严禁传媒入内采访，须报南开大学泰达学院同意方可采访。

（5）若有需要，指令关闭出入口大门。

（6）劝阻办公人员及访客暂停出入尽量配合，防止窃匪乘机逃逸。

（7）安全、保卫负责人除安排和指挥罪案现场保护外，应立即对罪案现场进行判断和勘查。

四、接到刑事报案的应急处理程序

（一）图表说明

当值人员

报警信息

安抚并协助

协助抓捕

协助侦查

加强警力

1

2

3

4

5

封锁现场，强制隔离

报警110

刑事报案的应急处理程序

（二）文字说明：

1．当值人员接到管理范围内或者可及范围发生抢劫及其他刑事案件的报告或者呼救，第一时间赶到现场施救。

2．部分人员尽可能安抚受害人并给予帮助，部分人员协助抓捕犯罪人。

3．协助报警、疏散围观者，并记录情况。

4．加强案发区域的警力，防止再次发生意外。

五、防止可疑爆炸物预案

（一）图表说明

秩序部当值人员做报警记录

报警信息

疏散搜寻程序

应急救护

协助警戒组

关闭危险设备

协助封锁现场，强制隔离

报警110

刑事报案的应急处理程序图

广播、疏导、

搜寻、集合

医护配备

后勤物资

协助警戒组

关闭危险设备

（二）文字说明：

为了确保本物业管理区域的业主单位人员生命及财产不受侵害，对可能发生或已发生的爆炸部位必须采取切实可行的应急措施，积极防范，迅速消除隐患，做到发生意外爆炸事故时能及时扑救，使损失减少到最低程度。

1．报警程序

（1）任何人接到报警或恐吓电话后一定要冷静不可大声呼唤。接到报警后，应详细询问并记录报警人的姓名、时间、地点、报警电话和发现爆炸物或可疑爆炸物品的情况。

（2）任何人接到报警后应立即报告安全保卫部及物业负责人，经确认情况属实，迅速向警方报警，讲明发生爆炸或可疑爆炸物的时间地点，并向相关领导汇报最新情况。

（3）现场所有人员不能轻易接触可疑爆炸物，如可能用软质毛毯覆盖在上面。尽可能保护，控制现场。

（4）当紧急事件发生时，管理区域各出入口应杜绝一切人员进入危险区域。

（5）立即通知下列人员到现场：

A、物业中心经理及相关人员；

B、安全保卫部、行政管理部及工程技术部人员。

（6）紧急行动中应：

A、 各级领导各自携带对讲机或其它设备；

B、安全保卫主管或物业负责人携带扩音广播或与控制室随时联系准备启用应急广播（针对区域）；

C、安全保卫主管指定专人负责控制室的联系；

D、行政管理部随时有人留守；

E、物业中心司机在指定位置待命，确保随时可出车；

F、中控值班人员（或工程人员）准备好事故现场图纸；

G、服务中心指定专人准备好本物业消防应急手册；

（7）现场指挥部的紧急工作人员应包括：

A、疏散小组（行政管理部负责人）；

B、搜寻小组（保安队员）；

C、疏散集合地点管理人员（服务中心人员）；

D、外围警戒小组（保安队员）；

E、工程行动小组（工程技术部人员）；

F、救护小组（行政管理部人员、管理员、保安员）；

（8）现场指挥部应具备设备清单如下：

A、对讲机及其它通讯设备；

B、紧急应急方案；

C、简易救护器材，急救、医疗箱、外伤处理箱；

D、带防护面罩和过滤器的面部呼吸器，

F、有应急套服工具：安全灯（手电筒）；橡胶手套；连裤工作服；工具箱；

G、公安局报警电话：110、急救中心电话：120、火灾报警电话：119

（9）各部门人员到场后的职责：

A、中心经理立即组织临时指挥部，根据各部门汇报的情况，组织指挥协调各项工作，统一下达指令，采取有力措施进行扑救，组织有关部门做好善后工作。

B、安全保卫部组织人力，组织对可疑爆炸物或爆炸物为中心的警界线，控制现场，同时报告上级公安机关。

C、公安人员到场后，听从公安人员指挥，配合公安人员做好工作，随时将现场情况报告物业公司有关领导。

D、派遣搜寻小组检查所有管理区域，是否仍有人未疏散，强制人员疏散，并做好标记及记录。

E、工程技术部立即关闭附近由于爆炸可能引起恶性事故的设备，撤走现场附近可以移动的贵重物品。根据需要按照现场总指挥部（负责人）的命令切断电源及天然气。

F、中心经理传达总指挥部的指示，协调各部门工作，详细记录现场处理经过，负责向学院解释发生的情况和安定人员情绪的工作。

G、疏散小组疏导人员从安全通道疏散至集合地点。

H、疏散集合地点管理人员在疏散集合地现场同各单位安全联系人清点疏散人员并做好记录。

I、行政管理部做好抢救伤员的准备，及时与医疗急救中心联系。要求：除上述报警处理外，还要求物业服务中心员工必须本着沉着、镇定的态度处理发生的事故，同时要求所有人员及时报告，不轻易接近、移动可疑爆炸物，听从指挥、坚守岗位；配合专业人员排除险情。

2．疏散程序

（1）本物业疏散警报：

“请注意，请注意，本物业发生意外事故，请全体人员保持镇定,并请立即从安全通道按顺序疏散到本物业管理区域的疏散集合地点。”

A、疏散广播通过本物业管理区域的安全广播系统（背景音乐广播）播出。疏散小组指挥疏散，按照优先疏散出事的栋数的上层人员的原则进行疏散，除非有特别的指示，所有现场的人员将通过离其位置最近的出口离开本物业管理区域。 在疏散过程中，要走路，不要跑；走指定的楼梯。

B、对于人员，保安值班人员要在现场维持秩序并疏导人员，避免因拥挤而造成的意外事故。

（2）离开本物业人员，除非有特别的指示，所有人员都应按照物业人员的要求，在疏散小组成员的指挥下到达疏散集合区域等待。疏散人员决不能蜂拥到离本物业200 米的范围内。如怀疑仍有人员滞留在本物业，集合地点的疏散人员或安保人员应即刻向上级领导通知。

（3）疏散后如发现任何与疏散有关的问题，负责疏散人员将立即向现场总指挥汇报，告知有必要继续关注的一些事项，如怀疑仍有人员滞留在本物业，疏散人员或安保员应即刻通知服务中心负责人，采取行动，命令搜索小组再次检查。

（4）人员如需要疏散小组协助的，必须制定备用方案以确保在需要时提供。一旦听到疏散警报，被安排帮助残疾人员疏散的工作人员向残疾人工作的区域报到，当需要时协助其看护人员疏散并将其带到集合地点。其中包括：行动不便的人：必须帮助其到达集合地点。

A、听力障碍但能行走的人：必须通知他/她已开始进行疏散，根据事先已演习过的方案建议其从安全通道撤离。

B、视觉障碍但能行走的人：应根据事先演习过的方案将其护送至集合地点。身体障碍的人应通知其看护人以提供协助。

C、现场的业主单位人员应事先将这些需要帮助的人员名单告知服务中心。

一个准备较好的疏散方案应将靠轮椅行动的残疾人员考虑在内，这样在紧急情况下，疏散方案得以彻底顺利实行。

3．搜寻方案

执行疏散程序后，搜寻小组立刻从上至下、从里至外检查各楼层情况，未锁门的办公室，随即上锁。已检查过的楼层，做好标识。

4．媒体位置

（1）当一起较大紧急事件发生时，可能会吸引媒体的注意。

（2）发生此类情况时必须设有专门人员要根据不同的紧急事件的情况采用正确的应对措施控制媒体位置。

（3）设立路障加安全隔离带应有标识指示媒体并被隔开，它可位于物业管理区域周边并尽可能远离紧急事件的发生地点（至少300 米以外）。

（4）媒体代表必须守在设置的媒体位置。待事故结束，安保成员小组控制媒体在原地，不得进入本物业管理控制区域。必要时，放置路障用隔离带封锁。

六、对客户挂失财物及失窃的处理预案

（一）图表说明

报警信息

值守人员

询问、笔录

泰达学院

封锁现场

价值较大

协助调查

调   查

总结汇报

报 案

客户挂失财务及失窃处理程序图

（二）文字说明：

1．客人发现财物丢失或失窃应立即向行政管理部电话。

2．秩序维护部接到行政管理部指令后由主管迅速赶到报案现场。如必要,秩序部主管马上调看监控录像，发现问题及时采取措施。

3．携带访问笔录纸，照相机，手电，手套等所需用品。

4．认真听取失主对丢失或失窃财物过程的各个细节的说明；详细询问丢失物品的特征。

5．秩序部主管及时向南开大学泰达学院报告，并留下涉及丢失案件中的有关人员。

6．业主单位人员明确要求向公安机关报案或丢失财物价值较大的，秩序部应立即报告公安机关，并同时保护好现场，即在公安人员未到现场之前，不许任何人进出，不许移动、拿走、放入任何物品，发生在公共区域要划出保护区域进行控制（以安全隔离带和人员封锁现场）。

7．及时向上级领导通报情况。

8．进行调查和处理

（1）协助公安机关对案件涉及人员进行谈话，调查了解案件发生的情况，争取摸排出重点可疑人。

（2）调查内容：案件涉及人员接触现场的时间，所处的位置，现场状态的回忆、同时接触现场的都有谁，谁先进入，何人离开等情况。

（3）对在丢失财物时间在现场的工作人员逐一进行谈话询问情况，如下班，应尽快将其找回，涉及二人以上应分别隔离询问，以防串供或订立攻守同盟。对经过工作排出的重点人员要尽快取证，做到情节清楚，准确无误。处理时要摆事实，讲道理，重证据，严格注意政策。

9．查清问题后将情况向公司领导汇报，共同研究后根据情节向公安机关报告。

10．对当场抓获的犯罪嫌疑人，先带到秩序部进行简单询问，并报告公安机关，并由公安机关来人处理。

七、拾到遗失物品的应急处理预案

当值人员

危险物品

现金财物

保护现场

报告中心

谨慎处理

物业服务中心

失主

登记

1

2

①

②

③

3

4

（一）图表说明

遗失物品应急处理程序图

（二）文字说明：

1．当值人员发现管理现场有遗失物。如属于危险可疑物品：

（1）迅速保护现场，进行隔离。

（2）报告秩序部，由秩序部有经验人员前来处理。

（3）针对危险可疑物品，必须量力而行，能够处理尽快处理；不能处理，向公安部门报告请求支援。

2．属于现金财物，上缴物业服务中心。

3．物业服务中心专门人员进行登记并寻找失主。

4．对拾金不昧人员，物业服务中心按有关条例进行奖励。

八、对突然死亡事件的应急处理预案

（一）流程示意图：

报警信息

值守人员

保护现场

未 死 亡

控制现场协助调查

死 亡

报警110

急救120

现场救护

清理、汇报

对突然死亡事件处理程序图

（二）在日常工作中，如遇突然死亡事故，应按如下程序处理：

1．保护现场，及时报告：

（1）遇有突然死亡事故，自杀或他杀时，首先要保护好现场，而后电话向值班人报告，并将情况向分公司领导及南开大学泰达学院汇报，及时向公安机关110、医疗急救中心120报告。

（2）对因突发病死亡人员，先检查确认病人是否死亡，如未死亡应立即采取一切可能的抢救措施，同时拨打120通知就近医院或急救中心到现场进行抢救。

（3）对自杀人员，首先保护好现场，设立警戒线劝阻无关人员不得靠近，待公安人员到达现场后，协助寻找死者有无遗言等证据材料。

（4）对他杀人员，首先保护好现场，设立警戒线劝阻无关人员不得靠近，并坚决对现场人员进行控制不得离开，观察周围有无可疑人，待公安人员到达后，汇报有关线索和情况，协助破案。

2．做好善后工作：

当公安人员查清死者的死亡原因后，由公安人员通知就近专业医院，将死者尸体拉到医院，做好善后工作，再做处理。看护人员须待公安人员取证、拍照完毕后，征得公安人员同意后方可通知环境管理部清理现场。

九、对自杀或企图自杀事件应急处理预案

（一）流程示意图

报警信息

值守人员

封锁现场

未 死 亡

协助控制现场

死 亡

报警110、119

急救120

现场救护

清理、汇报

协助、规劝

对自杀及企图自杀事件应急处理程序图

（二）如本物业内有人自杀或企图自杀可视情况而采取以下步骤处理：

1．告知值班负责人、并尽快通知公安部门110、消防119及急救中心120。

2．使用警戒带封锁现场，避免无关人员进入现场，严禁触摸现场物品，包括自杀者所用之利器、药物等，亦避免开关任何电器，以免破坏证据及发生危险。

3．照顾生还者并由专业人员提供救援，并给予协助。

4．如自杀者采用煤气自杀，应按泄漏气体事件处理。

5．当公安人员调查完毕并征得其同意后，清理现场。

6．安全保卫部主管需记录详情并呈交一份书面报告给主管领导。

十、对精神病、闹事人员的防范处理预案

（一）流程示意图

值守人员

发现可疑人员

护送至安全区域

协助控制稳定

无效

报告安全保卫部

总结、汇报

盘问、劝离

有效

报警110

物业中心

带离

对精神病、闹事人员处理程序图

（二）防范重点：外环境、物业办公区域、各区域等。

（三）防范措施：在外围主要出入口、广场、大厦出入口、由值班人员组成防范体系，发现上述人员可采用以下措施：

1．重点控制中心各出入口，公共区域，对可疑人员进行盘问。

2．可采用跟踪观察，谈话等方式探明来人是否有精神病、上访人员，并查清上访事由和闹事原因。

（1）看：来人神色是否正常，衣着穿戴是否整洁。

（2）闻：来人身体上的气味，是否有酒气或异常气味。

（3）交谈：来人谈吐是否颠三倒四，头脑是否清醒，如有异常现象应立即控制，并妥善处理。

（4）秩序维护部部及各部门员工，注意发现上述三种人，发现后应采取如下措施：

首先劝说稳定或制服来人，以免事态扩大，可采取：

A、劝说：稳定对方情绪，耐心劝导对方。

B、诱导：稳定对方情绪，在适当时机劝导对方至安全隐蔽地点或非我方控制区域。

C、强制：在适当时机迅速强行控制对方，并立即带到安全保卫部。

迅速将来人带入值班室。

查明来人身份、目的、工作单位和住址。

通知安全保卫部主管，并迅速报警。

（四）注意事项：

调动一切可调动的力量，采取一切可能的手段，将闹事苗头，迅速制止，尽最大的努力把上述人员控制在一定范围或管理区域外围，避免造成更大影响，处理过程中，严禁打骂侮辱对方。

十一、聚众闹事应急处理预案

（一）图表说明

秩序部

当值人员

一般冲突

聚众闹事

南开泰达学院

物业服务中心

报警110

劝说疏散

隔离警戒

通告安抚

备用通道

制止、带离

1

2

3

①

②

③

a

b

c

d

聚众闹事应急处理程序图

（二）文字说明：

1．当值人员发现管理现场冲突属于一般冲突，立即制止并善意安抚双方平静处理问题。

2．当值人员发现管理现场冲突属于游行、非正当集会、聚众闹事，立即通知安全保卫部并控制事态的发展。

3．安全保卫部接到报告后，立即进入紧急状态。

- 立即通知南开泰达学院相关部门。

（2）报告物业服务中心成立临时指挥部，在外围立即开展工作。

（3）尽量劝说不明真相和围观的群众离开。

（4）立即建立隔离警戒线。

- 通告业主单位人员保持镇静，避免事态恶化。

（6）开辟备用通道供该项目人员临时进出。

4．由物业服务中心报告天津分公司，必要时抽调临近管理项目的保安人员进行支援，并做好其他应急的支援准备。

十二、高层坠掷物应急处理预案

（一）图表说明

秩序维护部部

无损伤

损伤人员

调查

告示

报警

伤害及意外处理程序

损伤物品

通报物主

现场保护

调查经过

保险理赔

通告警示

1

2

3

4

①

②

③

①

②

③

④

⑤

报告或其他

高层坠掷物应急处理程序图

（二）文字说明：

安全保卫部接到报告后立即按以下三种情况处理。

1．无损伤情况

（1）保护现场并拍照，调查可能坠掷物品的楼层区域，注意进一步观察。

（2）在南开大学泰达学院告示栏张贴善意告示警示。

（3）属于危险物品或者蓄意破坏报警处理。

2．损伤物品

（1）通知物主到现场处理，如车辆等。

（2）保护现场并拍照，调查可能坠掷物品的楼层区域，注意进一步观察。

（3）仔细调查发生的时间和经过，记录并请当事人签字。

（4）通知保险公司现场勘察并协调赔偿处理。

（5）在南开大学泰达学院告示栏张贴告示警示。

3．损伤人员按南开大学泰达学院人员伤亡应急处理程序处理

十三、触电事故的应急处理预案

（一）图表说明

秩序维护部、行政管理部、工程技术部

当值人员

报警信息

脱离电源

急救中心120

紧急救助

脱险

医院救护观察

报警110

死  亡

协助调查

事故原因、责任人

触电事故应急处理程序图

（二）文字说明：

1．应急准备

组织机构及职责

（1）触电事故应急小组

组长：项目经理

组员：行政管理部人员，工程技术部高低压电工

（2）触电事故应急处置小组负责对项目突发触电事故的应急处理。

2．培训和演练

（1）项目经理负责主持、组织泰达学院项目每年进行二次按触电事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

（2）工程技术部负责对相关人员每年进行二次培训。

3．应急物资的准备、维护、保养

（1）应急物资的准备：简易单架、高压绝缘杆。

（2）应急物资要配备齐全并进行日常管理。

4．应急响应

（1）脱离电源对症抢救：当发生人身触电事故时，首先使触电者脱离心源。迅速急救，关键是“快”。

（2）低压触电事故，使触电者脱离电源方法：

A、如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。

B、可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。

C、当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

（3）高压触电事故，使触电者脱离电源方法：

A、立即通知有关部门停电。

B、带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

C、用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

D、触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害。

（3）如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送医院。

（4）如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，一免妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

（5）如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救，许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

（6）人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作“死人”草率从事。

（7）对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。

（8）对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，停止抢救。

5．人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好。

（1）施行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物、脱落的断齿、血块、粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只于拖触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

（2）救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气约2秒钟，放开呼气3秒。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

（3）吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼山，工时约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。

（4）如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

6．胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

（1）做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3-5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

（2）应当指出，心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

（3）对于儿童触电者，可以用一只手挤压用力要轻一些免损伤胸骨，而且每分钟宜挤压100次左右。

7、事故后处理工作

（1）查明事故原因及责任人。

（2）以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

（3）制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。

（4）组织所有人员进行事故教育。

（5）向所有人员进行事故教育。

（6）向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。